Основные режимы работы
Основные режимы работы
- Генерация активной мощности в сеть от СЭС
- Генерация активной мощности в сеть от СЭС и (или) АКБ
- Генерация активной мощности в сеть от СЭС, АКБ и ДГУ
- Участие в ОПРЧ
- Генерация или потребление реактивной мощности
- Изолированный режим генерации на выделенного потребителя

---
Генерация мощности в сеть от ФЭМ, АКБ и ДГУ

---
Генерация мощности в сеть от ФЭМ и АКБ
Генерация мощности в сеть от ФЭМ и АКБ

---
Генерация мощности в сеть от ФЭМ с зарядом АКБ
Генерация мощности в сеть от ФЭМ с зарядом АКБ

---
Заряд АКБ от ФЭМ и электросети
Заряд АКБ от ФЭМ и электросети

---
Отключен
Отключен

---
Генерация мощности в сеть от СЭС и АКБ
Генерация мощности в сеть от СЭС и АКБ

---
Генерация мощности в сеть от СЭС, АКБ и ДГУ
Генерация мощности в сеть от СЭС, АКБ и ДГУ

---
Заряд АКБ от СЭС
Заряд АКБ от СЭС

---
Заряд АКБ от СЭС и электросети
Заряд АКБ от СЭС и электросети

---
Генерация мощности на выделенную нагрузку от СЭС, АКБ и ДГУ
Генерация мощности на выделенную нагрузку от СЭС, АКБ и ДГУ
ТП

---
Генерация мощности в сеть от ФЭМ и ДГУ

---
Генерация мощности в сеть от АКБ и ДГУ

---
Зарядка АКБ от ФЭМ и электросети

---
Зарядка АКБ от ФЭМ

---
Отключен

---
Не определен

---
Зарядка АКБ от сети

---
Генерация мощности в сеть от АКБ

---
Генерация мощности в сеть
 от ФЭМ и АКБ

---
Генерация мощности в сеть от ФЭМ

---
Генерация мощности от ФЭМ
 на сеть и заряд АКБ